## подстанции АО КЭС КМР
СВЕДЕНИЯ
об общей прпускной способности электрических сетей присоединенной мощности (величины номинальной мощности трансформаторов и высоковольтного электрооборудования) по г. Краснокамску АО "КЭС КМР" на 01.01.2019г.
№ № п/п | Наименование трансформаторного пункта или подстанций | Трансформаторы. раб/рез |  |  |  | Высоковольтные электродвигатели | [7 empty] | Общая присоединенная мощность,
|  | количество |  | суммарная мощность, МВА, |  | количество | Тип (синхр., асинхр.) | косинус "фи" | КПД | Всего
|  | раб. | рез. | раб. | рез.
[10 empty] | МВт, |  | МВА, |  | МВА,
[10 empty] | раб. | рез. | раб. | рез. | раб. | рез.
1 | 2 | 3 | 3.1. | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1. | 10 | 10.1. | 11 | 11.1.
1 | РП №1 | 2 |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0
2 | РП №2 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.489 | 0.771
3 | РП №3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.47 | 0.33
4 | ТП №1 | 1 |  | 0.32 | [9 empty] | 0.32 | 0
5 | ТП №2 | 2 |  | 0.64 | [9 empty] | 0.64 | 0
6 | ТП №3 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.755 | 0.505
7 | ТП №4 | 2 |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0
8 | ТП №5 | 1 |  | 0.32 | [9 empty] | 0.32 | 0
9 | ТП №6 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
10 | ТП №7 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.157 | 1.103
11 | ТП №8 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.221 | 0.179
12 | ТП №9 | 2 |  | 1.26 | [9 empty] | 0.667 | 0.593
13 | ТП №10 | 1 |  | 0.025 | [9 empty] | 0.015 | 0.01
14 | ТП №11 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
15 | ТП №12 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | [8 empty] | 0.36 | 0
16 | ТП №13 | 2 |  | 0.72 | [9 empty] | 0.524 | 0.196
17 | ТП №14 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.37 | 0.03
18 | ТП №15 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
19 | ТП №16 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0.2
20 | ТП №17 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
21 | ТП №18 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
22 | ТП №19 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
23 | ТП №20 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
24 | ТП №21 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
25 | ТП №22 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
26 | ТП №23 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.406 | 0.394
27 | ТП №24 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.17 | 0.08
28 | ТП №25 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
29 | ТП №26 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.69 | 0.11
30 | ТП №27 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
31 | ТП №28 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
32 | ТП №29 | 1 |  | 0.315 | [9 empty] | 0.238 | 0.077
33 | ТП №30 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
34 | ТП №31 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
35 | ТП №32 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.217 | 0.033
36 | ТП №33 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
37 | ТП №34 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
38 | ТП №35 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
39 | ТП №36 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
40 | ТП №37 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.1 | 0.08
41 | ТП №38 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.106 | 0.144
42 | ТП №39 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.735 | 0.525
43 | ТП №40 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.546 | 0.254
44 | ТП №41 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.518 | 0.282
45 | ТП №42 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
46 | ТП №43 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.115 | 0.045
47 | ТП №44 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.388 | 0.412
48 | ТП №45 | 1 |  | 0.025 | [9 empty] | 0.025 | 0
49 | ТП №46 | 1 |  | 0.2 | [9 empty] | 0.055 | 0.145
50 | ТП №47 | 2 |  | 1.26 | [9 empty] | 0.56 | 0.7
51 | ТП №48 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.326 | 0.074
52 | ТП №49 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | [8 empty] | 0.64 | 0
53 | ТП №50 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.725 | 0.075
54 | ТП №51 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
55 | ТП №52 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
56 | ТП №53 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.15 | 0.03
57 | ТП №55 | 1 | 1 | 0.25 | 0.32 | [8 empty] | 0.158 | 0.412
58 | ТП №56 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.607 | 0.193
59 | ТП №57 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.24 | 0.39
60 | ТП №58 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
61 | ТП №59 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | [8 empty] | 0.152 | 0.488
62 | ТП №60 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.8 | 0.5
63 | ТП №62 | 2 |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0
64 | ТП №64 | 1 | 1 | 0.25 | 0.4 | [8 empty] | 0.24 | 0.41
65 | ТП №65 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
66 | ТП №66 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | [8 empty] | 0.447 | 0.273
67 | ТП №67 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | [8 empty] | 0.34 | 0.38
68 | ТП №68 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
69 | ТП №69 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
70 | ТП №70 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.842 | 0.418
71 | ТП №71 | 2 |  | 0.4 | 0.25 | [8 empty] | 0.47 | 0.18
72 | ТП №72 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
73 | ТП №73 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
74 | ТП №74 | 2 |  | 0.64 | [9 empty] | 0.64 | 0
75 | ТП №75 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
76 | ТП №76 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
77 | ТП №77 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
78 | ТП №78 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.477 | 0.323
79 | ТП №79 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.171 | 0.079
80 | ТП №80 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.8 | 0
81 | ТП №82 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.432 | 0.068
82 | ТП №83 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.524 | 0.276
83 | ТП №84 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.195 | 0.605
84 | ТП №85 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.477 | 0.323
85 | ТП №86 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
86 | ТП №87 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | [8 empty] | 0.4 | 0.32
87 | ТП №88 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
88 | ТП №89 | 1 |  | 0.32 | [9 empty] | 0.125 | 0.195
89 | ТП №90 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.248 | 0.152
90 | ТП №91 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
91 | ТП №92 | 1 |  | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0
92 | ТП №93 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
93 | ТП №94 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
94 | ТП №95 | 1 |  | 0.32 | [9 empty] | 0.32 | 0
95 | ТП №96 | 1 | 1 | 0.18 | 0.16 | [8 empty] | 0.34 | 0
96 | ТП №97 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.18 | 0.07
97 | ТП №98 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.125 | 0.275
98 | ТП №99 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.087 | 0.413
99 | ТП №100 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
100 | ТП №101 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.075 | 0.025
101 | ТП №102 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | [8 empty] | 0.72 | 0
102 | ТП №103 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.484 | 0.316
103 | ТП №104 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.135 | 0.025
104 | ТП №105 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.231 | 0.569
105 | ТП №106 | 1 | 1 | 0.25 | 0.32 | [8 empty] | 0.305 | 0.265
106 | ТП №108 | 2 |  | 1.26 | [9 empty] | 1.26 | 0
107 | ТП №109 | 2 |  | 0.5 | [9 empty] | 0.403 | 0.097
108 | ТП №110 | 2 |  | 1.26 | [9 empty] | 0.705 | 0.555
109 | ТП №111 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | [8 empty] | 0.388 | 0.252
110 | ТП №113 | 1 | 1 | 0.16 | 0.18 | [8 empty] | 0.187 | 0.153
111 | ТП №114 | 1 | 1 | 0.4 | 0.315 | [8 empty] | 0.698 | 0.017
112 | ТП №116 |  | 1 |  | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0.25
113 | ТП №117 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.205 | 0.045
114 | ТП №118 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.37 | 0.43
115 | ТП №122 | 1 | 1 | 0.32 | 0.4 | [8 empty] | 0.267 | 0.453
116 | ТП №123 | 2 |  | 1.26 | [9 empty] | 0.875 | 0.385
117 | ТП №126 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.166 | 0.634
118 | ТП №129 | 1 | 1 | 0.4 | 0.63 | [8 empty] | 0.693 | 0.337
119 | ТП №133 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.093 | 0.407
120 | ТП №134 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.903 | 0.357
121 | ТП №135 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.738 | 0.522
122 | ТП №142 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
123 | ТП №147 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.536 | 0.264
124 | ТП №157 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.085 | 0.075
125 | ТП №171 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
126 | ТП №201 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.318 | 0.312
127 | ТП №202 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
128 | ТП №203 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.185 | 0.065
129 | ТП №204 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.208 | 0.192
130 | ТП №205 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.232 | 0.018
131 | ТП №206 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
132 | ТП №207 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.03 | 0.13
133 | ТП №208 | 2 |  | 0.72 | [9 empty] | 0.545 | 0.175
134 | ТП №213 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.63 | 0.3
135 | ТП №216 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.63 | 0
136 | ТП №215 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.21 | 0.19
137 | ТП №200 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
| инженер ПТГ |  |  |  | ____________________ |  |  | Носков А.Д.

## абонентскии ТП
СВЕДЕНИЯ
об общей прпускной способности электрических сетей присоединенной мощности (величины номинальной мощности трансформаторов и высоковольтного электрооборудования) по г. Краснокамску АО "КЭС КМР" на 01.01.2019г.
Абонентские ТП
№ № п/п | Наименование трансформаторного пункта или подстанций | Трансформаторы. раб/рез |  |  |  | Высоковольтные электродвигатели | [7 empty] | Общая присоединенная мощность,
|  | количество |  | суммарная мощность, МВА, |  | количество | Тип (синхр., асинхр.) | косинус "фи" | КПД | Всего
|  | раб. | рез. | раб. | рез.
[10 empty] | МВт, |  | МВА, |  | МВА,
[10 empty] | раб. | рез. | раб. | рез. | раб. | рез.
1 | 2 | 3 | 3.1. | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1. | 10 | 10.1. | 11 | 11.1.
1 | ТП №500 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.107 | 0.053
2 | ТП №5010 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
3 | ТП №514 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.15 | 0.48
4 | ТП №516 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.75 | 0.51
5 | ТП №518 | 1 | 1 | 0.63 | 0.4 | [8 empty] | 1.02 | 0.01
6 | ТП №524 | 1 |  | 0.2 | [9 empty] | 0.19 | 0.01
7 | ТП №530 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
8 | ТП №532 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
9 | ТП №534 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.5 | 0.13
10 | ТП №535 | 1 |  | 0.025 | [9 empty] | 0.02 | 0.005
11 | ТП №543 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
12 | ТП №545 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.34 | 0.29
13 | ТП №553 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.07 | 0.03
14 | ТП №561 | 2 |  | 1.19 | [9 empty] | 1.19 | 0
15 | ТП №581 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.1 | 0.08
16 | ТП №554 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.093 | 0.707
17 | ТП №5115 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.013 | 0.787
18 | ТП №5107 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.057 | 0.193
19 | ТП №0119 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.219 | 0.181
20 | ТП №5120 | 1 |  | 0.32 | [9 empty] | 0.262 | 0.058
21 | ТП №5121 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
22 | ТП №5124 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
23 | ТП №5125 | 1 | 1 | 0.16 | 0.4 | [8 empty] | 0.16 | 0.4
24 | ТП №5127 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
25 | ТП №5128 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
26 | ТП №5130 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.195 | 0.055
27 | ТП №5131 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.63 | 0
28 | ТП №0132 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.225 | 0.575
29 | ТП №5136 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.07 | 0.03
30 | ТП №5137 | 1 |  | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0
31 | ТП №0138 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
32 | ТП №0139 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
33 | ТП №0140 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.045 | 0.055
34 | ТП №0141 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.063 | 0.037
35 | ТП №5143 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.062 | 0.038
36 | ТП №5144 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
37 | ТП №5145 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.066 | 0.034
38 | ТП №0146 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.2 | 0.2
39 | ТП №5148 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
40 | ТП №0149 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.05 | 0.58
41 | ТП №5150 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.04 | 0.12
42 | ТП №5151 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.202 | 0.048
43 | ТП №5152 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
44 | ТП №5153 | 1 |  | 0.025 | [9 empty] | 0.005 | 0.02
45 | ТП №5154 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.1 | 0.15
46 | ТП №5155 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.25 | 0.55
47 | ТП №5156 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.5 | 0.13
48 | ТП №5158 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.15 | 0.1
49 | ТП №5159 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.28 | 0.12
50 | ТП №5160 | 1 |  | 0.025 | [9 empty] | 0.025 | 0
51 | ТП №5161 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.63 | 0.63
52 | ТП №5162 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.28 | 0.52
53 | ТП №5163 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.445 | 0.055
54 | ТП №0164 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.104 | 0.056
55 | ТП №5165 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.2 | 0.2
56 | ТП №5166 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.05 | 0.11
57 | ТП №5167 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
58 | ТП №5168 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
59 | ТП №5169 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.1 | 0.06
60 | ТП №5170 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.04 | 0.12
61 | ТП №5172 | 1 |  | 0.016 | [9 empty] | 0.016 | 0
62 | ТП №5173 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.1 | 0.06
63 | ТП №5174 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
64 | ТП №5175 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.35 | 0.45
65 | ТП №5176 | 1 |  | 0.016 | [9 empty] | 0.014 | 0.002
66 | ТП №209 | 1 |  | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0
67 | ТП №210 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
68 | ТП №211 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0