## 1кв21 15
Приложение 1
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 11 января 2018 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
АО "КЭС КМР" за 1 кв. 2021 год
(без НДС)
№ | Показатели | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  | период регулирования |  |  | за предыдущий период регулирования |  |  | период регулирования
|  | ставка платы | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  | (руб./кВт, | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий | строительство
|  | руб./км, | количество | объекта | (руб./кВт, | количество | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, | объекта
|  | руб./шт.) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб/км, руб/шт) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб/км, руб/шт) | шт.) | (тыс. руб.)
|  | 1 кв. 2020г. |  |  | 1 кв. 2020г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно- | 20230 | 35 | 708.05 | 20230 | 35 | 708.05
технических мероприятий, связанные
с осуществлением технологического
присоединения [пункт 1.1+пункт 1.2]:
1.1. | подготовка и выдача сетевой | 7604 | 35 | 266.14 | 7604 | 35 | 266.14
организацией технических условий
(ТУ) Заявителю, на уровне напряжения
i и (или) диапазоне мощности j
1.2. | проверка сетевой организацией | 12626 | 35 | 441.91 | 12626 | 35 | 441.91
выполнения Заявителем ТУ, на уровне
напряжения i и (или) диапазоне
мощности j
2. | Расходы по мероприятиям «последней | х | х | 394.2 | х | х | 1048.1
мили», связанные с осуществлением
технологического присоединения
3. | Строительство воздушных линий | 446.6117 | 0.825 | 368.4547 | 1109356 | 0.825 | 915.2187
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.2. | Материал опоры
(деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
3. 2.1 | Тип провода
(изолированный провод (k=1),
неизолированный провод (k=2)
3. 2.1.4 | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4)
3.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50 | 446.6117 | 0.825 | 368.4547 | 1109356 | 0.825 | 915.2187
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
4. | Строительство кабельных линий
4.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
4.1.1 | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
4. 1.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
4. 1.1.1.1. | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4. 1.1.1.2. | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
4. 1.1.1.3. | от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
4. 1.1.1.4. | от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
4. 1.1.1.5. | от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
5. | Строительство пунктов
секционирования
5. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3)
5. j.k | Номинальный ток до 100 А | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
6. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
6.1. | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
6.1.1. | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6.1.1.1 | Трансформаторная мощность до 25 кВА
6.1.1.2 | включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
6.1.1.3 | включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
6.1.1.4 | включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6.1.1.5 | (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
6.1.1.6 | (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
7. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
7. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
7. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
7. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
8. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)
8. j |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=l),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
8.(1). | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | 14963.1579 | 19 | 284.3
8.(1).1 | однофазный (j = 1),
8.(1).2 | трехфазный (j = 2)
8.(1).1.k | прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2)
8.(1).1.1 | Приборы учета однофазные прямого включения | 10085.7143 | 7 | 70.6
8.(1).1.2 | Приборы учета трёхфазные прямого включения | 17808.3333 | 12 | 213.7
9. | Суммарный размер платы | х | х | 16 | х | х | 16 | х | х
за технологическое присоединение
[п. 9.1*п. 9.2/1000]:
9.1. | Размер платы за технологическое | х | х | 458.33 | х | х | 458.33 | х | х
присоединение (руб. без НДС)
9.2. | Плановое количество договоров | х | х | 35 | х | х | 35 | х | х
на осуществление технологическое
присоединение к электрическим сетям
(плановое количество членов
объединений (организаций), указанных
в п. 9 Методических указаний
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденных
приказом ФАС России от 29.08.2017
№ 1135/17 (зарегистрирован Минюстом
России 19.10.2017 № 48609) (шт.)
10. | Размер расходов, связанных | х | х | 1370.55 | х | х | 1740.15 | х | х
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение
(п. 1+п. 2+8.(1).–п. 9)
Экономист Одегова А.В.

## 2кв21
Приложение 1
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 11 января 2018 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
АО "КЭС КМР" за 2 кв. 2021 год
(без НДС)
№ | Показатели | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  | период регулирования |  |  | за предыдущий период регулирования |  |  | период регулирования
|  | ставка платы | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  | (руб./кВт, | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий | строительство
|  | руб./км, | количество | объекта | (руб./кВт, | количество | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, | объекта
|  | руб./шт.) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб/км, руб/шт) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб/км, руб/шт) | шт.) | (тыс. руб.)
|  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно- | 20230 | 37 | 748.51 | 20230 | 37 | 748.51
технических мероприятий, связанные
с осуществлением технологического
присоединения [пункт 1.1+пункт 1.2]:
1.1. | подготовка и выдача сетевой | 7604 | 37 | 281.348 | 7604 | 37 | 281.348
организацией технических условий
(ТУ) Заявителю, на уровне напряжения
i и (или) диапазоне мощности j
1.2. | проверка сетевой организацией | 12626 | 37 | 467.162 | 12626 | 37 | 467.162
выполнения Заявителем ТУ, на уровне
напряжения i и (или) диапазоне
мощности j
2. | Расходы по мероприятиям «последней | х | х | 259.3 | х | х | 715.5
мили», связанные с осуществлением
технологического присоединения
3. | Строительство воздушных линий | 402015.5039 | 0.645 | 259.3 | 1109356 | 0.645 | 715.5346
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.2. | Материал опоры
(деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
3. 2.1 | Тип провода
(изолированный провод (k=1),
неизолированный провод (k=2)
3. 2.1.4 | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4)
3.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50 | 402015.5039 | 0.645 | 259.333 | 1109356 | 0.645 | 715.5346
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
4. | Строительство кабельных линий
4.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
4.1.1 | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
4. 1.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
4. 1.1.1.1. | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4. 1.1.1.2. | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
4. 1.1.1.3. | от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
4. 1.1.1.4. | от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
4. 1.1.1.5. | от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
5. | Строительство пунктов
секционирования
5. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3)
5. j.k | Номинальный ток до 100 А | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
6. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
6.1. | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
6.1.1. | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6.1.1.1 | Трансформаторная мощность до 25 кВА
6.1.1.2 | включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
6.1.1.3 | включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
6.1.1.4 | включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6.1.1.5 | (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
6.1.1.6 | (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
7. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
7. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
7. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
7. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
8. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)
8. j |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=l),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
8.(1). | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | 10905.2632 | 19 | 207.2 | 48957 | 19 | 930.183
8.(1).1 | однофазный (j = 1),
8.(1).2 | трехфазный (j = 2)
8.(1).1.k | прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2)
8.(1).1.1 | Приборы учета однофазные прямого включения | 9366.6667 | 3 | 28.1 | 18915 | 3 | 56.745
8.(1).1.2 | Приборы учета трёхфазные прямого включения | 11193.75 | 16 | 179.1 | 30042 | 16 | 480.672
9. | Суммарный размер платы | х | х | 16 | х | х | 16 | х | х
за технологическое присоединение
[п. 9.1*п. 9.2/1000]:
9.1. | Размер платы за технологическое | х | х | 458.33 | х | х | 458.33 | х | х
присоединение (руб. без НДС)
9.2. | Плановое количество договоров | х | х | 34 | х | х | 34 | х | х
на осуществление технологическое
присоединение к электрическим сетям
(плановое количество членов
объединений (организаций), указанных
в п. 9 Методических указаний
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденных
приказом ФАС России от 29.08.2017
№ 1135/17 (зарегистрирован Минюстом
России 19.10.2017 № 48609) (шт.)
10. | Размер расходов, связанных | х | х | 1199.01 | х | х | 2378.193 | х | х
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение
(п. 1+п. 2+8.(1).–п. 9)
Экономист Одегова А.В.

## 3кв21
Приложение 1
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 11 января 2018 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
АО "КЭС КМР" за 3 кв. 2021 год
(без НДС)
№ | Показатели | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  | период регулирования |  |  | за предыдущий период регулирования |  |  | период регулирования
|  | ставка платы | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  | (руб./кВт, | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий | строительство
|  | руб./км, | количество | объекта | (руб./кВт, | количество | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, | объекта
|  | руб./шт.) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб/км, руб/шт) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб/км, руб/шт) | шт.) | (тыс. руб.)
|  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно- | 20230 | 38 | 768.74 | 20230 | 38 | 768.74
технических мероприятий, связанные
с осуществлением технологического
присоединения [пункт 1.1+пункт 1.2]:
1.1. | подготовка и выдача сетевой | 7604 | 38 | 288.952 | 7604 | 38 | 288.952
организацией технических условий
(ТУ) Заявителю, на уровне напряжения
i и (или) диапазоне мощности j
1.2. | проверка сетевой организацией | 12626 | 38 | 479.788 | 12626 | 38 | 479.788
выполнения Заявителем ТУ, на уровне
напряжения i и (или) диапазоне
мощности j
2. | Расходы по мероприятиям «последней | х | х | 358.1 | х | х | 732.175
мили», связанные с осуществлением
технологического присоединения
3. | Строительство воздушных линий | 542575.7576 | 0.66 | 358.1 | 1109356 | 0.66 | 732.175
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.2. | Материал опоры
(деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
3. 2.1 | Тип провода
(изолированный провод (k=1),
неизолированный провод (k=2)
3. 2.1.4 | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4)
3.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50 | 542575.7576 | 0.66 | 358.085 | 1109356 | 0.66 | 732.175
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
4. | Строительство кабельных линий
4.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
4.1.1 | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
4. 1.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
4. 1.1.1.1. | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4. 1.1.1.2. | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
4. 1.1.1.3. | от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
4. 1.1.1.4. | от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
4. 1.1.1.5. | от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
5. | Строительство пунктов
секционирования
5. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3)
5. j.k | Номинальный ток до 100 А | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
6. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
6.1. | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
6.1.1. | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6.1.1.1 | Трансформаторная мощность до 25 кВА
6.1.1.2 | включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
6.1.1.3 | включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
6.1.1.4 | включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6.1.1.5 | (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
6.1.1.6 | (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
7. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
7. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
7. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
7. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
8. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)
8. j |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=l),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
8.(1). | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | 11391.6667 | 24 | 273.4 | 48957 | 24 | 1174.968
8.(1).1 | однофазный (j = 1),
8.(1).2 | трехфазный (j = 2)
8.(1).1.k | прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2)
8.(1).1.1 | Приборы учета однофазные прямого включения | 10536.3636 | 11 | 115.9 | 18915 | 11 | 208.065
8.(1).1.2 | Приборы учета трёхфазные прямого включения | 12115.3846 | 13 | 157.5 | 30042 | 13 | 390.546
9. | Суммарный размер платы | х | х | 16 | х | х | 16 | х | х
за технологическое присоединение
[п. 9.1*п. 9.2/1000]:
9.1. | Размер платы за технологическое | х | х | 458.33 | х | х | 458.33 | х | х
присоединение (руб. без НДС)
9.2. | Плановое количество договоров | х | х | 36 | х | х | 36 | х | х
на осуществление технологическое
присоединение к электрическим сетям
(плановое количество членов
объединений (организаций), указанных
в п. 9 Методических указаний
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденных
приказом ФАС России от 29.08.2017
№ 1135/17 (зарегистрирован Минюстом
России 19.10.2017 № 48609) (шт.)
10. | Размер расходов, связанных | х | х | 1384.24 | х | х | 2659.883 | х | х
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение
(п. 1+п. 2+8.(1).–п. 9)
Экономист Одегова А.В.

## 4кв 21
Приложение 1
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 11 января 2018 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
АО "КЭС КМР" за 4 кв. 2021 год
(без НДС)
№ | Показатели | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  | период регулирования |  |  | за предыдущий период регулирования |  |  | период регулирования
|  | ставка платы | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  | (руб./кВт, | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий | строительство
|  | руб./км, | количество | объекта | (руб./кВт, | количество | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, | объекта
|  | руб./шт.) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб/км, руб/шт) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб/км, руб/шт) | шт.) | (тыс. руб.)
|  | 4 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2021г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно- | 14406.0606 | 66 | 950.8 | 20230 | 66 | 1335.18
технических мероприятий, связанные
с осуществлением технологического
присоединения [пункт 1.1+пункт 1.2]:
1.1. | подготовка и выдача сетевой | 5415.1515 | 66 | 357.4 | 7604 | 66 | 501.864
организацией технических условий
(ТУ) Заявителю, на уровне напряжения
i и (или) диапазоне мощности j
1.2. | проверка сетевой организацией | 8990.9091 | 66 | 593.4 | 12626 | 66 | 833.316
выполнения Заявителем ТУ, на уровне
напряжения i и (или) диапазоне
мощности j
2. | Расходы по мероприятиям «последней | х | х | 609.3 | х | х | 970.6865
мили», связанные с осуществлением
технологического присоединения
3. | Строительство воздушных линий | 696342.8571 | 0.875 | 609.3 | 1109356 | 0.875 | 970.6865
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.2. | Материал опоры
(деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
3. 2.1 | Тип провода
(изолированный провод (k=1),
неизолированный провод (k=2)
3. 2.1.4 | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4)
3.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50 | 696342.8571 | 0.875 | 609.3 | 1109356 | 0.875 | 970.6865
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
4. | Строительство кабельных линий
4.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
4.1.1 | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
4. 1.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
4. 1.1.1.1. | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4. 1.1.1.2. | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
4. 1.1.1.3. | от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
4. 1.1.1.4. | от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
4. 1.1.1.5. | от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
5. | Строительство пунктов
секционирования
5. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3)
5. j.k | Номинальный ток до 100 А | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
6. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
6.1. | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
6.1.1. | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6.1.1.1 | Трансформаторная мощность до 25 кВА
6.1.1.2 | включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
6.1.1.3 | включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
6.1.1.4 | включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6.1.1.5 | (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
6.1.1.6 | (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
7. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
7. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
7. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
7. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
8. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)
8. j |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=l),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
8.(1). | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | 11701.5873 | 63 | 737.2 | 48957 | 63 | 3084.291
8.(1).1 | однофазный (j = 1),
8.(1).2 | трехфазный (j = 2)
8.(1).1.k | прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2)
8.(1).1.1 | Приборы учета однофазные прямого включения | 10177.7778 | 36 | 366.4 | 18915 | 36 | 680.94
8.(1).1.2 | Приборы учета трёхфазные прямого включения | 13733.3333 | 27 | 370.8 | 30042 | 27 | 811.134
9. | Суммарный размер платы | х | х | 30.2498 | х | х | 30.2498 | х | х
за технологическое присоединение
[п. 9.1*п. 9.2/1000]:
9.1. | Размер платы за технологическое | х | х | 458.33 | х | х | 458.33 | х | х
присоединение (руб. без НДС)
9.2. | Плановое количество договоров | х | х | 66 | х | х | 66 | х | х
на осуществление технологическое
присоединение к электрическим сетям
(плановое количество членов
объединений (организаций), указанных
в п. 9 Методических указаний
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденных
приказом ФАС России от 29.08.2017
№ 1135/17 (зарегистрирован Минюстом
России 19.10.2017 № 48609) (шт.)
10. | Размер расходов, связанных | х | х | 2267.0502 | х | х | 5359.9077 | х | х
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение
(п. 1+п. 2+8.(1).–п. 9)
Экономист Одегова А.В.

## План 2023-15кВт
Приложение 1
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 11 января 2018 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
АО "КЭС КМР" на 2023 год
(без НДС)
№ | Показатели | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  | период регулирования |  |  | за предыдущий период регулирования |  |  | период регулирования
|  | ставка платы | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  | (руб./кВт, | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий | строительство
|  | руб./км, | количество | объекта | (руб./кВт, | количество | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, | объекта
|  | руб./шт.) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб/км, руб/шт) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб/км, руб/шт) | шт.) | (тыс. руб.)
|  | 2021г. | [5 empty] | План на 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно- | 18046.0227 | 176 | 3176.1 |  |  |  | 19670.1648 | 176 | 3461.949
технических мероприятий, связанные
с осуществлением технологического
присоединения [пункт 1.1+пункт 1.2]:
1.1. | подготовка и выдача сетевой | 6783.1818 | 176 | 1193.84 |  |  |  | 7393.6682 | 176 | 1301.2856
организацией технических условий
(ТУ) Заявителю, на уровне напряжения
i и (или) диапазоне мощности j
1.2. | проверка сетевой организацией | 11262.8409 | 176 | 1982.26 |  |  |  | 12276.4966 | 176 | 2160.6634
выполнения Заявителем ТУ, на уровне
напряжения i и (или) диапазоне
мощности j
2. | Расходы по мероприятиям «последней | х | х | 1595.1727 | х | х |  |  |  | 1738.7382
мили», связанные с осуществлением
технологического присоединения
3. | Строительство воздушных линий | 530839.4908 | 3.005 | 1595.1727 |  |  |  | 578615.045 | 3.005 | 1738.7382
3.2. | Материал опоры
(деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
3. 2.1 | Тип провода
(изолированный провод (k=1),
неизолированный провод (k=2)
3. 2.1.4 | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4)
3.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50 | 530839.4908 | 3.005 | 1595.1727 |  |  |  | 578615.045 | 3.005 | 1738.7382
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
4. | Строительство кабельных линий
4.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
4.1.1 | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
4. 1.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
4. 1.1.1.1. | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4. 1.1.1.2. | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
4. 1.1.1.3. | от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
4. 1.1.1.4. | от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
4. 1.1.1.5. | от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
5. | Строительство пунктов
секционирования
5. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3)
5. j.k | Номинальный ток до 100 А | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
6. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
6.1. | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
6.1.1. | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6.1.1.1 | Трансформаторная мощность до 25 кВА
6.1.1.2 | включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
6.1.1.3 | включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
6.1.1.4 | включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6.1.1.5 | (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
6.1.1.6 | (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
7. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
7. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
7. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
7. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
8. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)
8. j |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=l),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
8.(1). | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | 12016.8 | 125 | 1502.1 |  |  |  | 16454.64 | 125 | 2056.83
8.(1).1 | однофазный (j = 1),
8.(1).2 | трехфазный (j = 2)
8.(1).1.k | прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2)
8.(1).1.1 | Приборы учета однофазные прямого включения | 10192.9825 | 57 | 581 |  |  |  | 11118 | 57 | 633.726
8.(1).1.2 | Приборы учета трёхфазные прямого включения | 13545.5882 | 68 | 921.1 |  |  |  | 20928 | 68 | 1423.104
9. | Суммарный размер платы | х | х | 80.6661 | х | х |  | х | х | 80.6661
за технологическое присоединение
[п. 9.1*п. 9.2/1000]:
9.1. | Размер платы за технологическое | х | х | 458.33 | х | х |  | х | х | 458.33
присоединение (руб. без НДС)
9.2. | Плановое количество договоров | х | х | 176 | х | х |  | х | х | 176
на осуществление технологическое
присоединение к электрическим сетям
(плановое количество членов
объединений (организаций), указанных
в п. 9 Методических указаний
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденных
приказом ФАС России от 29.08.2017
№ 1135/17 (зарегистрирован Минюстом
России 19.10.2017 № 48609) (шт.)
10. | Размер расходов, связанных | х | х | 6192.7066 | х | х |  | х | х | 7176.8511
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение
(п. 1+п. 2+8.(1).–п. 9)
Экономист Одегова А.В.

## План 23-до150
Приложение № 3
к Методическим указаниям
(в ред. Приказов ФАС России от 11.01.2018 № 26/18, от 10.09.2020 № 828/20, от 26.05.2021 № 513/21, от 30.06.2022 № 491/22)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
АО "КЭС КМР"
на 2023г.
№ | Показатели | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  | период регулирования |  |  | за предыдущий период регулирования |  |  |  | период регулирования
|  | ставка платы | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на |  | стандарт, | мощность, | расходы на
|  | (руб./кВт, | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство |  | тариф, ставка | длина линий | строительство
|  | руб./км, | количество | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, шт.) | объекта |  | (руб./кВт, | (кВт, км, | объекта
|  | руб./шт.) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб./км, |  | (тыс. руб.) |  | руб./км, | шт.) | (тыс. руб.)
[5 empty] | руб./шт.) |  |  |  | руб./шт.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
1. | Расходы по мероприятиям «последней |  |  | 718.83 | [6 empty] | 783.5247
мили», связанные с осуществлением
технологического присоединения
к электрическим сетям [пункт 2+пункт 3+
пункт 4 + пункт 5 + пункт 6 + пункт 7]:
2. | Строительство воздушных линий | 353413.2231 | 1.21 | 427.63 |  |  |  |  | 385220.4132 | 1.21 | 466.1167
2.2. | Материал опоры (деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
2.2.1. | Тип провода (изолированный провод
(k=1), неизолированный провод (k=2)
2.2.1.4. | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3),
алюминиевый (l=4)
2.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50 | 353413.2231 | 1.21 | 427.63 |  |  |  |  | 385220.4132 | 1.21 | 466.1167
квадратных мм включительно (m=1),
2.2.1.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
2.2.1.4.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
2.2.1.4.4 | включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
3. | Строительство кабельных линий
3.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
3.1.2. | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
3.1.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
3.1.2.1.1 | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
3.1.2.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
3.1.2.1.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
3.1.2.1.4 | включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
4. | Строительство пунктов
секционирования
4. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3)
4. j.k | Номинальный ток до 100 А | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
5. | Строительство трансформаторных | 1820 | 160 | 291.2 |  |  |  |  | 1983.8 | 160 | 317.408
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
5. 1. | Трансформаторные подстанции (ТП), | 1820 | 160 | 291.2 |  |  |  |  | 1983.8 | 160 | 317.408
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
5.1.1. | Однотрансформаторные (k=1),
5.1.2. | двухтрансформаторные и более (k=2)
5.1.1.1. | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
5.1.1.2 | включительно (l=2), от 100 до 250 кВА | 1820 | 160 | 291.2 |  |  |  |  | 1983.8 | 160 | 317.408
5.1.1.3 | включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
5.1.1.4 | (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
5.1.1.5 | (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
5.1.2.4 | от 250 до 500 кВА (l=4)
6. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
6. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
6. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
7. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ
и выше (ПС)
7. j |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=1),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
8. | Суммарный размер платы | х | х | 0 | х | х | 0 |  | х | х
за технологическое присоединение
в части мероприятий «последней мили»
[пункт 9+пункт 10+пункт 11+пункт 12+
пункт 13+пункт 14]:
9. | Строительство воздушных линий
9. j | Материал опоры (деревянные (j=1),
металлические (j=2), железобетонные
(j=3)
9. j.k | Тип провода (изолированный провод
(k=1), неизолированный провод (k=2)
9. j.k.l | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4)
9.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
9.2.1.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
9.2.1.4.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
10. | Строительство кабельных линий
10.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
10.1.2. | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
10.1.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
10.1.2.1.2. | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
11. | Строительство пунктов
секционирования
11. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3))
11. j.k | Номинальный ток до 100 А | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1000 А
включительно (k=4), свыше 1000 А (k=5)
12. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
12. j | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
12. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
12. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
13. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
13. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
13. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
13. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
14. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ
и выше (ПС)
14. j |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=1),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
15. | Размер расходов по мероприятиям | х | х | 718.83 | х | х | х |  | х | х | 783.5247
«последней мили», связанных
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в плату за
технологическое присоединение
[пункт 1–пункт 8]

## 2кв до 150
Приложение 3
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 11 января 2018 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
АО "КЭС КМР"
за 2 кв. 2021г.
№ | Показатели |  | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  |  | период регулирования |  |  | за предыдущий период регулирования |  |  | период регулирования
|  |  | ставка платы | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  |  | (руб./кВт, | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий | строительство
|  |  | руб./км, | количество | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, шт.) | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, | объекта
|  |  | руб./шт.) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб./км, |  | (тыс. руб.) | руб./км, | шт.) | (тыс. руб.)
[6 empty] | руб./шт.) |  |  | руб./шт.)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы по мероприятиям «последней |  | 262327.37 | 0.35 | 91.8 | 1109356 | 0.35 | 388.2746
мили», связанные с осуществлением
технологического присоединения
к электрическим сетям [пункт 2+пункт 3+
пункт 4 + пункт 5 + пункт 6 + пункт 7]:
2. | Строительство воздушных линий |  | 262327.37 | 0.35 | 91.8 | 1109356 | 0.35 | 388.2746
2.2. | Материал опоры (деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
2.2.1. | Тип провода (изолированный провод
(k=1), неизолированный провод (k=2)
2.2.1.4. | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3),
алюминиевый (l=4)
2.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50 |  | 262327.37 | 0.35 | 91.8 | 1109356 | 0.35 | 388.2746
квадратных мм включительно (m=1),
2.2.1.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
2.2.1.4.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
2.2.1.4.4 | включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
3. | Строительство кабельных линий
3.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
3.1.2. | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
3.1.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
3.1.2.1.1 | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
3.1.2.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
3.1.2.1.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
3.1.2.1.4 | включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
4. | Строительство пунктов
секционирования
4. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3)
4. j.k | Номинальный ток до 100 А |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
5. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
5. 1. | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
5.1.1. | Однотрансформаторные (k=1),
5.1.2. | двухтрансформаторные и более (k=2)
5.1.1.1. | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
5.1.1.2 | включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
5.1.1.3 | включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
5.1.1.4 | (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
5.1.1.5 | (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
5.1.2.4 | от 250 до 500 кВА (l=4)
6. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
6. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
6. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
7. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ
и выше (ПС)
7. j |  |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=1),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
8. | Суммарный размер платы |  | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х
за технологическое присоединение
в части мероприятий «последней мили»
[пункт 9+пункт 10+пункт 11+пункт 12+
пункт 13+пункт 14]:
9. | Строительство воздушных линий
9. j | Материал опоры (деревянные (j=1),
металлические (j=2), железобетонные
(j=3)
9. j.k | Тип провода (изолированный провод
(k=1), неизолированный провод (k=2)
9. j.k.l | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4)
9.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
9.2.1.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
9.2.1.4.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
10. | Строительство кабельных линий
10.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
10.1.2. | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
10.1.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
10.1.2.1.2. | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
11. | Строительство пунктов
секционирования
11. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3))
11. j.k | Номинальный ток до 100 А |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1000 А
включительно (k=4), свыше 1000 А (k=5)
12. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
12. j | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
12. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
12. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
13. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
13. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
13. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
13. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
14. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ
и выше (ПС)
14. j |  |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=1),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
15. | Размер расходов по мероприятиям |  | х | х | х | х | х | х | х | х
«последней мили», связанных
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в плату за
технологическое присоединение
[пункт 1–пункт 8]
Экономист Одегова А.В.

## 3кв до 150
Приложение 3
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 11 января 2018 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
АО "КЭС КМР"
за 3 кв. 2021г.
№ | Показатели |  | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  |  | период регулирования |  |  | за предыдущий период регулирования |  |  | период регулирования
|  |  | ставка платы | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  |  | (руб./кВт, | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий | строительство
|  |  | руб./км, | количество | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, шт.) | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, | объекта
|  |  | руб./шт.) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб./км, |  | (тыс. руб.) | руб./км, | шт.) | (тыс. руб.)
[6 empty] | руб./шт.) |  |  | руб./шт.)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы по мероприятиям «последней |  | 371732.3944 | 0.71 | 263.93 | 1109356 | 0.71 | 787.6428
мили», связанные с осуществлением
технологического присоединения
к электрическим сетям [пункт 2+пункт 3+
пункт 4 + пункт 5 + пункт 6 + пункт 7]:
2. | Строительство воздушных линий |  | 371732.3944 | 0.71 | 263.93 | 1109356 | 0.71 | 787.6428
2.2. | Материал опоры (деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
2.2.1. | Тип провода (изолированный провод
(k=1), неизолированный провод (k=2)
2.2.1.4. | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3),
алюминиевый (l=4)
2.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50 |  | 371732.3944 | 0.71 | 263.93 | 1109356 | 0.71 | 787.6428
квадратных мм включительно (m=1),
2.2.1.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
2.2.1.4.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
2.2.1.4.4 | включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
3. | Строительство кабельных линий
3.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
3.1.2. | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
3.1.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
3.1.2.1.1 | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
3.1.2.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
3.1.2.1.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
3.1.2.1.4 | включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
4. | Строительство пунктов
секционирования
4. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3)
4. j.k | Номинальный ток до 100 А |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
5. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
5. 1. | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
5.1.1. | Однотрансформаторные (k=1),
5.1.2. | двухтрансформаторные и более (k=2)
5.1.1.1. | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
5.1.1.2 | включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
5.1.1.3 | включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
5.1.1.4 | (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
5.1.1.5 | (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
5.1.2.4 | от 250 до 500 кВА (l=4)
6. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
6. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
6. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
7. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ
и выше (ПС)
7. j |  |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=1),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
8. | Суммарный размер платы |  | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х
за технологическое присоединение
в части мероприятий «последней мили»
[пункт 9+пункт 10+пункт 11+пункт 12+
пункт 13+пункт 14]:
9. | Строительство воздушных линий
9. j | Материал опоры (деревянные (j=1),
металлические (j=2), железобетонные
(j=3)
9. j.k | Тип провода (изолированный провод
(k=1), неизолированный провод (k=2)
9. j.k.l | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4)
9.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
9.2.1.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
9.2.1.4.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
10. | Строительство кабельных линий
10.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
10.1.2. | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
10.1.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
10.1.2.1.2. | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
11. | Строительство пунктов
секционирования
11. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3))
11. j.k | Номинальный ток до 100 А |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1000 А
включительно (k=4), свыше 1000 А (k=5)
12. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
12. j | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
12. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
12. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
13. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
13. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
13. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
13. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
14. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ
и выше (ПС)
14. j |  |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=1),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
15. | Размер расходов по мероприятиям |  | х | х | х | х | х | х | х | х
«последней мили», связанных
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в плату за
технологическое присоединение
[пункт 1–пункт 8]
Экономист Одегова А.В.

## 4кв до 150
Приложение 3
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 11 января 2018 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
АО "КЭС КМР"
за 4 кв. 2021г.
№ | Показатели |  | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  |  | период регулирования |  |  | за предыдущий период регулирования |  |  | период регулирования
|  |  | ставка платы | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  |  | (руб./кВт, | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий | строительство
|  |  | руб./км, | количество | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, шт.) | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, | объекта
|  |  | руб./шт.) | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб./км, |  | (тыс. руб.) | руб./км, | шт.) | (тыс. руб.)
[6 empty] | руб./шт.) |  |  | руб./шт.)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы по мероприятиям «последней |  | 479333.3333 | 0.15 | 71.9 | 1109356 | 0.15 | 166.4034
мили», связанные с осуществлением
технологического присоединения
к электрическим сетям [пункт 2+пункт 3+
пункт 4 + пункт 5 + пункт 6 + пункт 7]:
2. | Строительство воздушных линий |  | 479333.3333 | 0.15 | 71.9 | 1109356 | 0.15 | 166.4034
2.2. | Материал опоры (деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
2.2.1. | Тип провода (изолированный провод
(k=1), неизолированный провод (k=2)
2.2.1.4. | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3),
алюминиевый (l=4)
2.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50 |  | 479333.3333 | 0.15 | 71.9 | 1109356 | 0.15 | 166.4034
квадратных мм включительно (m=1),
2.2.1.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
2.2.1.4.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
2.2.1.4.4 | включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
3. | Строительство кабельных линий
3.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
3.1.2. | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
3.1.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
3.1.2.1.1 | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
3.1.2.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
3.1.2.1.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
3.1.2.1.4 | включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
4. | Строительство пунктов
секционирования
4. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3)
4. j.k | Номинальный ток до 100 А |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
5. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
5. 1. | Трансформаторные подстанции (ТП), |  | 1820 | 160 | 291.2 | 2939 | 160 | 470.24
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
5.1.1. | Однотрансформаторные (k=1),
5.1.2. | двухтрансформаторные и более (k=2)
5.1.1.1. | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
5.1.1.2 | включительно (l=2), от 100 до 250 кВА |  | 1820 | 160 | 291.2 | 2939 | 160 | 470.24
5.1.1.3 | включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
5.1.1.4 | (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
5.1.1.5 | (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
5.1.2.4 | от 250 до 500 кВА (l=4)
6. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
6. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
6. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
7. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ
и выше (ПС)
7. j |  |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=1),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
8. | Суммарный размер платы |  | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х
за технологическое присоединение
в части мероприятий «последней мили»
[пункт 9+пункт 10+пункт 11+пункт 12+
пункт 13+пункт 14]:
9. | Строительство воздушных линий
9. j | Материал опоры (деревянные (j=1),
металлические (j=2), железобетонные
(j=3)
9. j.k | Тип провода (изолированный провод
(k=1), неизолированный провод (k=2)
9. j.k.l | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4)
9.2.1.4.1 | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
9.2.1.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
9.2.1.4.3 | квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
10. | Строительство кабельных линий
10.1. | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6)
10.1.2. | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
10.1.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
10.1.2.1.2. | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200
квадратных мм включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800
квадратных мм включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6)
11. | Строительство пунктов
секционирования
11. j | Реклоузеры (j=1 распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3))
11. j.k | Номинальный ток до 100 А |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1000 А
включительно (k=4), свыше 1000 А (k=5)
12. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
12. j | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
12. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
12. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
13. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
13. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
13. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
13. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 500 кВА
(l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
14. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ
и выше (ПС)
14. j |  |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=1),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
15. | Размер расходов по мероприятиям |  | х | х | 71.9 | х | х | х | х | х
«последней мили», связанных
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в плату за
технологическое присоединение
[пункт 1–пункт 8]
Экономист Одегова А.В.